Het project: Broechem, Praetershoekweg

Dit project zal gerealiseerd worden begin 2022 en omvat 14 stijlvolle en hedendaagse appartementen.  De appartementen beschikken allen over een volledig ingerichte keuken en badkamer, 1, 2 of 3 slaapkamers, woonkamer, berging, apart toilet, ondergrondse garage, kelderberging, fietsenstalling, terras en een gemeenschappelijke tuin.

De architectuur van het project heeft een tijdloos en strak karakter. De duurzame materialen die aangewend worden en de luxueuze afwerking benadrukken de zorg voor detail en kwaliteit.

Een bijkomende meerwaarde is daarenboven de unieke ligging, rustig en toch centraal.

Neem de bijgaande informatie rustig door.  Hebt u vragen, geef ons dan een seintje.  Wij helpen u graag bij het maken van uw keuze en bij het verwezenlijken van uw appartement of woning.

Wie zijn wij…

De firma Retrabouw is reeds 20 jaar actief in de bouwsector.  Onze specialisatie is het bouwen van appartementen en woningen “sleutel op de deur”.  Al onze projecten ademen dezelfde sfeer en stijl uit.  Deze kan het best omschreven worden als een stijlvolle en hedendaagse versie van de traditionele pastorijstijl.

Elk project wordt volledig door ons opgevolgd vanaf de aankoop van de grond tot de volledige realisatie.  Hiervoor hebben wij een enthousiast team achter ons staan.  De meeste werken worden uitgevoerd door eigen professioneel opgeleid personeel.   Voor een aantal specifieke werken zoals sanitair, elektriciteit,… werken wij samen met erkende en vakbekwame leveranciers en onderaannemers teneinde de kwaliteit op het hoogste niveau te brengen.

Ook uw mening is voor ons erg belangrijk.  Heeft u graag dat een ruimte groter of anders ingedeeld wordt, wenst u een inloopdouche ipv een bad,… laat het ons weten, dan proberen wij samen met u een oplossing te vinden.  Op deze manier bekomt u een leefomgeving die volledig aan uw wensen en behoeften beantwoord. Een appartement op maat, zeg maar!

Betrokken partijen

Realisatie/bouwheer		Ceuppens-Retrabouw bvba

Herentalsebaan 117

2240 Zandhoven

Tel: 03 485 57 30

Fax: 03 707 27 84

Verkoop		Home 2000

Herdersstraat 5

2560 Nijlen

info@home2000.be

Tel: 0497 57 20 03

Beschrijving der werken en materialen

- Algemene voorwaarden

  - Uitvoering

De werken zullen uitgevoerd worden volgens de plannen van de architect, volgens het lastenboek en volgens de regels van de goede uitvoering in nieuwe materialen van goede kwaliteit.  De plannen en het lastenboek vervolledigen zich.  De beschreven materialen in dit lastenboek mogen door de bouwheer vervangen worden door gelijkaardige materialen, mits akkoord of vordering van de architect of ingenieur of bevoegde overheden of verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningmaatschappijen,… voor volgende redenen: leveringstermijn, fabricatie, bevoorrading, veiligheid, esthetiek of andere.  De vervangen materialen mogen in dit geval niet minder van waarde zijn. Dit geldt tevens voor wijzigingen aangebracht in het uitzicht van de gebouwen en voor wijzigingen in de constructie (vb plaatsing van schachten, leidingen).  Deze mogen, indien de situatie het vraagt, door de bouwheer gewijzigd worden teneinde het bouwproces zo ideaal mogelijk te laten verlopen.

  - Plannen

De plannen welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopovereenkomst.  Voor wat betreft de afwerking van de wooneenheden zijn de aanduidingen op de plannen louter indicatief.  Maatwijzigingen op de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteit- of technische redenen.  De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein.  De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in min of in meer, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen.   Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden beschouwd als benaderend.  Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers.

  - Bezoek van de werf

De kopers of hun afgevaardigden mogen niet op de werf gaan zonder de toestemming van de bouwheer en zullen verantwoordelijk zijn voor de ongevallen die zij kunnen hebben, zonder enig verhaal tegen de bouwheer en/of aannemers en/of architect.  Indien gewenst kan er steeds een afspraak gemaakt worden om samen met de bouwheer de werf te bekijken.,

  - Inbezitneming

Inbezitneming zal pas plaats kunnen hebben na volledige betaling van:

- De overeengekomen prijs, desgevallend vermeerderd met meerwerken door de koper besteld (het tijdelijk niet uitvoeren van kleine onderdelen, en dit om praktische redenen, kunnen geen aanleiding geven tot het niet betalen of tot het inhouden van deelbedragen).

- De registratierechten en het ereloon van de notaris, BTW, belasting en lasten.

Inbezitneming zal geacht worden als overdracht of desgevallend als oplevering van de privatieve delen, behoudens tegenbewijs.

  - Controle van de werken

De controle op de uitvoering van de werken gebeurt door de architect en de aangestelde veiligheidscoördinator en energieprestatiecoördinator.

  - Geschillen – arbitrage

Elk geschil in verband met de rechtsgeldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst zal op beslissende wijze beslecht worden door arbitrage.  Bij gebrek aan overeenstemming in verband met de keuze van de scheidsrechter zal deze op verzoek van de meest gerede partij, aangeduid worden door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen.

Evenwel kan elk der partijen de arbitrage weigeren op de volgende wijze:

- door zelf het initiatief van geding te nemen en rechtstreeks te dagvaarden, om te verschijnen voor de gewone rechtbank

- door aan de andere partij, indien deze haar intentie meedeelt om de zaak door arbitrage te beslechte, binnen de vijftien dagen haar weigering mee te delen.

  - Bouwtaks en aansluitingskosten

De bouwtaks en het in gebruik nemen van de openbare weg zijn ten laste van de bouwheer.

  - Kosten

Zijn ten laste van de koper:

- De kosten van de akte van aankoop omvattend onder meer registratierechten op de grondwaarde, het ereloon van de notaris, deelname in de kosten van de basisakte, deelname meetkosten van de landmeter en deelname in de kosten van de prekadastratie.

- De BTW: op de waarde van de gebouwen en op de meerwerken die de kopers besteld hebben.

- De belastingen verschuldigd aan stad, provincie, gewest in voege vanaf de dag der verlijden van de akte en die niet bepaald ten laste zijn van de bouwheer

- Kosten voor aansluiting van het gebouw voor riolering, gas, elektriciteit, water, telefoon en distributie. Deze kosten worden door de bouwheer voorgeschoten en verrekend bij aankoop.

  - Wijzigingen en/of bijkomende werken aangevraagd door de koper

De koper verplicht zich de wijzigingen of bijkomende werken (meerwerken) te bestellen bij de bouwheer.  Wijzigingen die het uitwendige van het gebouw en de uniformiteit van de gemene delen veranderen, zijn niet mogelijk.  Alle meerwerken zullen door de koper rechtstreeks aan de bouwheer of onderaannemer betaald worden.  De koper zal dan ook verantwoordelijk zijn voor de eventuele termijnverlengingen die deze meerwerken veroorzaken.  De bouwheer heeft het recht een voorschot te vragen op het bedrag van die werken.  Het saldo zal betaald worden op het einde der werken en voor het betrekken van het appartement. Indien de koper toch, zonder medeweten en zonder goedkeuring van de bouwheer werken laat uitvoeren door derden, geldt dit als de dagvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen.  De bouwheer wordt in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de kopers voor wat betreft hun werk.  Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de kopers aangaande de kostprijs en de uitvoeringsmethode.  Wijzigingen dienen steeds tijdig besproken te worden.

  - Zetting van het gebouw

De krimp- en zettingsbarsten, veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw is enerzijds geen reden tot uitstellen van betaling en anderzijds ressorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer en de architect.  Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw.

1.11 Prijsherziening

Er zal geen prijsherziening toegepast worden.

- Beschrijving der werken

  - Ruwbouw

Graafwerken

Alle noodzakelijke graafwerken voor bouwput(ten), funderingssleuven, putten en rioleringen alsook de noodzakelijke bijhorende werken: aanvullingen van de bouwput(ten) en nivellering van het terrein, eventuele droogzuiging, grondaanvoer en grondafvoer.

Funderingen

De funderingen worden aangezet op vaste, voldoende draagkrachtige grond, zodat de volledige stabiliteit van het bouwwerk is verzekerd.

Volgens de stabiliteitsstudie van het ingenieursbureau zullen de funderingen uitgevoerd worden in beton, gewapend beton en metselwerk.

Structuur

De dragende structuur bestaat uit gewapend beton en/of dragend metselwerk.  Deze structuur bevat de zolen, wanden, balken en kolommen.  De platen en trappen zijn in gewapend beton.

Metselwerken

Het metselwerk wordt uitgevoerd in betonblokken of snelbouwblokken van gebakken aarde.

Gevels

De gevels worden uitgevoerd in een gevelsteen zoals voorzien volgens de bouwplannen.  Dorpels worden voorzien in blauwe hardsteen. Achteraf wordt het geheel gevoegd en geborsteld.

Thermische isolatie

Muurisolatie van de gevels: isolatie in de spouw tussen de gevelsteen, of ander materiaal, en de binnenmuur om condensatie en warmteverlies te vermijden.

Akoestische isolatie

Phonische isolatie tussen de bouwlagen onderling: vlottende chape op geluidsisolerende onderlaag.

Dakwerken

De schuine daken worden bedekt met gebakken pannen en leien aangepast aan de sfeer van het gebouw.  Plaatsing gebeurt op een onderdak in kunststof door middel van tengel- en panlatten.

Op platte daken wordt een uitvulling aangebracht teneinde de nodige helling te bekomen voor de afwatering. Deze worden verder afgewerkt met een dakdichting, bestaande uit verschillende lagen.

Alle dakwerken worden toevertrouwd aan een gespecialiseerde firma met 10 jaar waarborg.

Riolering

De riolering wordt uitgevoerd met PVC-buizen, volgens de voorschriften van de gemeentelijke diensten.  De diameter van de buizen is aangepast om het debiet van de diverse afvalwaters op te nemen.  Het rioleringsnet wordt voorzien van de nodige schepputten om het debiet van de afvalwaters op te nemen.  Tevens wordt het rioleringsnet voorzien van de nodige schepputten en/of controleputten, uitgerust met de vereiste reukafsluiters.  De aansluitingskosten op het rioleringsnetwerk zijn ten laste van de kopers en worden mee verrekend met de eventuele meerwerken.

Ventilatiesysteem - Zonnepanelen

Er wordt een ventilatiesysteem geplaatst conform de huidige EPB regelgeving. Indien uit de voorberekening blijkt dat zonnepanelen nodig zijn om de EPB normen te halen, zullen deze geplaatst worden.

Buitenschrijnwerkerij

PVC ramen en PVC deuren.

In alle ramen wordt isolerend dubbel glas geplaatst.

  - Binnenafwerking gemene delen appartementsgebouw

Lift

Er zijn liften voorzien, gaande vanaf de kelder tot en met het tweede verdiep.

Trappen

Trappen worden uitgevoerd in beton en afgewerkt met treden in natuursteen. Eventuele trappen naar de kelderverdieping worden uitgevoerd in zichtbeton.

Bezettingswerken

Spuitpleister wordt voorzien voor alle muren en plafonds.  Uitspringende hoeken worden over de volle hoogte beschermd door speciale in te pleisteren, roestvrije profielen.  (dit geldt niet voor de kelderverdieping)

Afwerking

De gemeenschappelijke inkomdeur (buitendeur) wordt voorzien met een veiligheidsslot en elektrische deuropener.

In de verschillende inkomhallen en traphallen worden er voldoende lichtpunten voorzien.

Kelderruimte, (kelder)bergingen en fietsenstalling

Deze ruimtes worden voorzien van een glad afgestreken beton als vloer.  Ook hier worden voldoende lichtpunten geplaatst.  De muren worden niet bekleed met spuitpleister.

  - Binnenafwerking private delen appartementen en woningen

Bezettingswerken

Spuitpleister wordt voorzien voor alle muren en plafonds.  Uitspringende hoeken worden over de volle hoogte beschermd door speciale in te pleisteren, roestvrije profielen.  (dit geldt niet voor kelder, individuele (kelder)bergingen, fietsenberging en autostaanplaatsen)

Aansluitingen gas, elektriciteit en water

De aanvraag en de opening van de individuele tellers voor elektriciteit, gas en water wordt verzorgd door de bouwheer. De aansluitingskosten en de kosten van opening van deze tellers zijn ten laste van de kopers en worden mee verrekend met de eventuele meerwerken.

Aansluiting distributienet – telefoon

Er wordt een aansluitkabel van het distributie- en telefoonnet tot in elke woning voorzien.  De aansluitkosten hiervan zijn ten laste van de kopers en worden eveneens mee verrekend met eventuele meerwerken.

De abonnementsaanvragen voor telefoon en kabeldistributie dient door de koper zelf te gebeuren.

Regenafvoeren - aflopen

De afvoerbuizen en aflopen zijn in PVC met aangepaste diameter, nodig voor  het goed functioneren van het geheel.   Tevens wordt er een regenwaterput aangelegd.  Een systeem van regenwaterrecuperatie is enkel mogelijk voor de buitenkranen van de gelijkvloersappartementen.

Terrassen (op de verdiepen, niet op het gelijkvloers)

De terrassen worden afgewerkt met arduinen tegels.  Rond de terrassen wordt een metalen balustrade geplaatst in buisprofiel (gepoederlakt in een kleur bijpassend bij het gebouw). 	Er worden geen glazen schermen voorzien.

Vloeren

Voor inkom, toilet, keuken, badkamer, woonkamer, nachthal en berging wordt een vloer voorzien van een aankoopprijs van 34€/m² incl btw.

De plaatsing hiervan is inbegrepen in de aankoopprijs van het appartement voor zover het gekozen formaat en het verleggingspatroon standaard zijn.

Wandbekleding

In de badkamer wordt er een standaard betegeling voorzien van 8m².  De voorziene aankoopprijs bedraagt 30,00€/m² incl btw.

Binnen schrijnwerkerij

Alle binnendeuren zijn schilderdeuren te kiezen uit verschillende modellen voor een waarde  van 378€ incl btw per stuk en inclusief deurkruk.

Elektrische voorzieningen

De elektrische inrichting wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de stroomleverancier en conform de geldende reglementering.

In elk appartement is een parlefoon voorzien met elektrische deuropener evenals een zekeringskast met automatische zekeringen.

De volgende voorzieningen worden voorzien.  Deze lijst is indicatief en afwijkingen zijn aldus danig mogelijk in functie van de feitelijke situatie.  Keuze van plaatsing en dergelijke is te bespreken met de desbetreffende (onder)aannemer.

Leefruimte:	2 x enkelpolige

6 x stopcontact

1 x leiding TV

1 x leiding telefoon

1 x leiding thermostaat

Keuken:	2 x enkelpolige

1 x kookvuur

1 x stopcontact ijskast

1 x stopcontact dampkap

1 x stopcontact vaatwasser

1 x stopcontact oven

2 x dubbel stopcontact aanrecht

Slaapkamers	1 x enkelpolig

3 x stopcontact

Hal		1 x wisselschakeling

Berging	1 x enkelpolige

1 x stopcontact wasmachine

1 x stopcontact droogkast

1 x aansluiting cv

1 x aansluiting ventilatieunit

Toilet		1 x enkelpolige

Badkamer	2 x enkelpolige

1 x stopcontact

1 x sturing ventilatie unit

Buiten		1 x enkelpolige

Kelderberging 1 x enkelpolige

1 x stopcontact

Verwarming en bereiding warm water

Individuele installatie met gaswandketel voor verwarming en voor warmwaterproductie.	De temperatuurregeling gebeurt door middel van een kamerthermostaat in de woonkamer.

In de verschillende vertrekken wordt vloerverwarming voorzien. (niet in de slaapkamers)  In de badkamer wordt een elektrische handdoekdroger voorzien.

Keuken

Er wordt een Mobalpa-keuken voorzien ter waarde van 8.000,00€ incl btw.  Deze keuken wordt geleverd en geplaatst door onze vaste leverancier.

Dit budget kan volledig vrij, naar eigen smaak en behoefte besteed worden.  Dit wil dus zeggen dat u de keukenopstelling, de toestellen, de merken,… zelf kiest.  Hierdoor verkrijgt u precies die keuken die afgestemd is op uw gezinssituatie en voorkeur.

Let wel: er dient steeds met een dampkap met koolstoffilter gewerkt te worden.

Badkamer en toilet

Voor het inrichten van uw badkamer (badkamermeubel, bad en/of douche, toilet, kranen, toebehoren,…) en de aparte toiletten (toilet, handenwasser, kranen,…) wordt een totaalbudget voorzien van 3630,00€ incl btw.  Ook dit budget is vrij te spenderen teneinde uw badkamer af te stemmen op uw persoonlijke behoefte en gezinssituatie.  De ganse inrichting wordt geleverd en geplaatst door onze vaste leverancier.

Siliconenvoegen

Siliconenvoegen zijn onderhoudsvoegen. Dit betekent dat ze regelmatig dienen te worden gecontroleerd en eventueel vervangen . Toch geven wij op siliconenvoegen een garantieperiode van 1 jaar van de ingebruikname.

Geel worden van siliconenvoegen is uitgesloten van deze garantie .

Tuin

Er worden geen terrassen voorzien voor de appartementen op het gelijkvloers.

De gemeenschappelijke tuin wordt aangeplant volgende de inzichten van de bouwheer.

Tussen de verschillende appartementen wordt een streekeigen haag voorzien met een hoogte van 60cmt en een lengte van maximum 5 meter. Er mogen geen draadafsluitingen geplaatst worden. Volgens de voorwaarden van de vergunning dient de tuinzone gemeenschappelijk te blijven.

De paadjes naar de fietsenstalling en de inrit naar de kelder zijn voorzien in klinkers.